SCHEDA TECNICA

PLOTTA PER CABINA

CODICE 19000802

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Materiale vetroresina, removibile per l’accesso alla vasca di fondazione.

Prescrizione per la costruzione conformi a quanto richiesto dalla tabella Enel DG 10061.

DATI TECNICI:

Dimensioni plotta 600 x 1000 mm

Spessore 41 mm

Colore Ral 7004

Resina autoestinguente

DISEGNO TECNICO: